{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":14,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件三："]
["浙江师范大学行知学院气体钢瓶使用情况统计表"]
["学院（部门）(盖章):             分管院长（签字）：            填表人:           填表日期:"]
["序号","学院、部门","责任人","气体名称","存放地点","钢瓶现状",null,null,"钢瓶规格","安全固定设施","气体钢瓶气瓶标签卡是否使用","气体是否为有毒易燃气体","如有有毒易燃气体，是否安装泄漏报警装置","需要说明的问题"]
[{"$nulls":5},"在用","闲置","报废"]
[1,"*学院","**","氢气","9-214","√　",null,null,"40升　","√　","　√","√","安装"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}